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Свердловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ________2025 г.                                                                  № _________
г.п. им. Свердлова

[bookmark: _Hlk198136071]О внесении изменений в постановление администрации от 16.03.2023 № 167/01-03 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения	 в границах Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

[image: ]В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2025 года, администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее администрация) постановляет:

       1.	Внести следующие изменения в постановление администрации от 16.03.2023 №1670/01-03 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения	 в границах Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
       1.2. приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
        2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский берег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
      3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.А. Плавского.

Глава администрации	                                                                           В.И. Тулаев





































Приложение № 1 
                                                                          к постановлению администрации 
                                                                        от «___» __________2025 г. №___

ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного противопожарного водоснабжения на территории 
Свердловского городского поселения
	№
	Адрес местонахождения источника НППВ 
(привязка к адресу)
	Вид источника НППВ 
(пожарный гидрант,
пожарный водоем)
	Правообладатель источника НППВ

	1. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1 у магазина Семишагов
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	2. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. № 1, здание ТЦ, серое
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	3. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. № 1, угол д. 2Б.
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	4. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.2Б
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	5. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.2Б
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	6. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 5, пл. Надежды
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	7. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 6
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	8. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 8, угол д. 9
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	9. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 9, во дворе дома
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	10. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 9, магазин «Магнит»
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	11. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 16
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	12. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, между д. 23 и д.13
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	13. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 27
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	14. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, поликлиника, д. 29
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	15. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, д.30
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	16. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 32
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	17. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 36
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	18. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, угол д. 36 и 39
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	19. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, угол д. 37 детсад
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	20. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 39
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	21. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, 
д. 40
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	22. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, школа
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	23. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.10
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	24. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д. 11А к. 2
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	25. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д. 12
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	26. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д. 14 со стороны 12 линии
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	27. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.14 со стороны автодороги в СПб
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	28. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.14 со стороны д. 11
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	29. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.14 со стороны д. 15
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	30. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.15 
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	31. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.15 к. 1
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	32. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.15, паркинг
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	33. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.15 к.1
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	34. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-1, Западный проезд, д.15 к. 3
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	35. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
ул. Кольцевая д.5
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	36. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, д. 23 (маг-н Магнит на дороге)
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	37. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
д. 24
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	38. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
д. 35
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	39. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
д. 48
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	40. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
д. 49
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	41. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
д. 53
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	42. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
д. 55
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	43. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, (старое разрушенное здание между ПЧ и церковью)
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	44. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, пожарная часть
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	45. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, 
у детского сада
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	46. 
	г.п. им. Свердлова, мкр-2, школа
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	47. 
	д. Новосаратовка, за семинарией, у д. 140
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	48. 
	д. Новосаратовка, общежитие, у д. 290
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	49. 
	д. Новосаратовка, у д. 7
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	50. 
	д. Новосаратовка, ул. Полевая, д. 8А
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	51. 
	д. Новосаратовка, ул. Полевая, д. 15А
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	52. 
	д. Новосаратовка, ул. Полевая, д. 18 на углу
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	53. 
	д. Новосаратовка, ул. Полевая, д. 30
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	54. 
	д. Новосаратовка, у д. 96
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	55. 
	д. Новосаратовка, у д. 99 на углу
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	56. 
	д. Новосаратовка, у д. 128
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	57. 
	д. Новосаратовка, у д. 110/6
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	58. 
	д. Новосаратовка, между д. 122-120 и д.132
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	59. 
	д. Новосаратовка, у д. 143
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	60. 
	Невский парклесхоз пер. д. 9
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	61. 
	Невский парклесхоз, ул. Рябиновая, СНТ «Горка», 
у д. 7
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	62. 
	ул. Овцинская, 1 линия,  
д. 66
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	63. 
	ул. Овцинская, 1 линия,  
д. 68
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	64. 
	ул. Овцинская, 1 линия, 
д. 68б
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	65. 
	ул. Овцинская, 6 линия, 
д. 9
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	66. 
	ул. Овцинская, 4 линия д.1, дорога на СПб
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	67. 
	ул. Овцинская, 7 линия, д.2, дорога на СПб
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	68. 
	ул. Овцинская, 10 - 11 линия, д.11
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	69. 
	ул. Овцинская, 10 линия, (перекрестов - дорога на СПб)
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	70. 
	ул. Озерная, на горке, у д.9, на горке
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	71. 
	ул. Озерная, у д. 1
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	72. 
	ул. Озерная, у подстанции (на перекрестке)
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	73. 
	ул. Октябрьская, 1 линия, д. 5
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	74. 
	ул. Октябрьская, 1 линия, 
д. 3
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	75. 
	ул. Октябрьская, 2 линия, 
у д. 6
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	76. 
	ул. Октябрьская, 3 линия, около автомойки
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	77. 
	ул. Петрозаводская, у д. 7
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	78. 
	ул. Петрозаводская, у д. 9 (д.1 Б)
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	79. 
	ул. Петрозаводская, д. 19 
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	80. 
	ул. Щербинка, 1 линия, д.4б
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	81. 
	ул. Щербинка, 2 линия, между д. 4 и д. 5
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	82. 
	ул. Щербинка, д. 26, у д. 25Б
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	83. [bookmark: _Hlk198117189]
	ул. Щербинка, на территории старой больницы
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	84. 
	г.п им. Свердлова, ул. Петрова дача, д.2 (поворот на Всеволожск)
	пожарный гидрант
	МУКП «Свердловские коммунальные системы»

	85.
	п. Красная Заря
	пожарный водоем
	МКУ "Управление по обеспечению деятельности муниципального образования"

	86.
	д. Овцино, 1 линия
	пожарный водоем
	МКУ "Управление по обеспечению деятельности муниципального образования"

	87.
	д. 159, д. Новосаратовка
	пожарный водоем
	МКУ "Управление по обеспечению деятельности муниципального образования"
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