Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта 2023 г.                                                                                 № 167/01-03

г.п. им. Свердлова

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее ( администрация) постановляет:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Перечень водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов, на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предназначенных для целей наружного пожаротушения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пожарные резервуары.

- Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;

- Отделу по делам ГО и ЧС, ВУС администрации:

- организовать мероприятия по обеспечению исправности, своевременного обслуживания, ремонта и оборудования наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении администрации;

- организовать мероприятия по созданию на имеющихся на территории муниципального образования (далее – МО) «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области источников наружного противопожарного водоснабжения, условий для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня, осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Ленинградской области и 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- по итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения вносить информацию в журнал проверок противопожарного водоснабжения;

- организовать мероприятия по обозначению направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

- организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории МО «Свердловское городское поселение»;

- предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября) в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Ленинградской области, перечни имеющихся на территории МО «Свердловское городское поселение» водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными гидрантами, подлежащих проверки на водоотдачу;

- организовать мероприятия по обеспечению наличия свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) по устройству подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12×12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

- с наступлением отрицательных температур воздуха организовать мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;

- оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной противопожарной службы;

- оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение» и имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением;

- не реже 2 раз в год (во 2 и 4 кварталах) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Свердловское городское поселение».

- Планово-экономическому отделу администрации:

при формировании бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на последующий год во взаимодействии с отделом по делам ГО и ЧС, ВУС администрации планировать финансовые средства на мероприятия по обеспечению исправности, ремонта и обслуживания источников наружного противопожарного водоснабжения.

- Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский берег» газеты «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            В.И. Тулаев

Приложение №1

к постановлению администрации

от «06» марта 2023 г. № 167/01-03

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

- Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст), ГОСТ Р 59643-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 796-ст).

- В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) ( наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;

- пожарный гидрант ( устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

- пожарный водоем ( водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- пожарный резервуар ( инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- противопожарный водопровод ( водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

- система противопожарного водоснабжения ( система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

- Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией муниципального образования (далее – МО) «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, осуществляющими свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение» и имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации ИНППВ на территории
МО «Свердловское городское поселение».

2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения

- Содержание и эксплуатация ИНППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию ИНППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к ИНППВ сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать ИНППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей ИНППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения ИНППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения ИНППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление администрации, дежурно-диспетчерской службы МО «Свердловское городское поселение и подразделений пожарной охраны о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из ИНППВ по следующим номерам телефона:

администрация: 8 (813) 703-81-50;

ДДС МО «Свердловское городское поселение: 8 (800) 101-85-84;

пожарная охрана: 112, 101.

- Администрация, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

- Размещение ИНППВ на территории МО «Свердловское городское поселение» и организаций, их количество, ёмкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями:

постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказа Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Указатели ИНППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Обязанность по установке указателей ИНППВ возлагается на администрацию МО «Свердловское городское поселение».

- Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников

противопожарного водоснабжения

- Администрация, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны вести их учет.

- В целях учета всех ИНППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

- В целях постоянного контроля за наличием и состоянием ИНППВ администрация, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние ИНППВ проверяется не менее двух раз в год комиссионно представителями администрации, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Ленинградской области и 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

- Администрация, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

- Начальник 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас в установленном порядке сообщает в администрацию, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

- При обследовании (проверке) ИНППВ устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

- руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- руководитель организации не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

- не обозначено направление движения к ИНППВ указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся ИНППВ;

- администрацией не созданы условия для забора воды из ИНППВ;

- к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12×12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

- конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;

- конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;

- конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при навертывании контрольного прибора;

- резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;

- квадрат штанги для соединения гидранта с ключом контрольного прибора (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) более/менее 22×22 мм.

- Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

- Испытание ИНППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения

- Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен незамедлительно, но не более одного месяца с момента обнаружения неисправности.

- Технические характеристики ИНППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

- Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано руководство 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас. Администрация, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять руководство 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

- По окончании работ по ремонту ИНППВ подразделение 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас привлекается на проверку их состояния.

- Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИНППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

- Вопросы взаимодействия между администрацией, абонентами, организациями с подразделением 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас в сфере содержания и эксплуатации ИНППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

- Для своевременного решения вопросов по использованию ИНППВ для целей пожаротушения силами подразделений пожарной охраны и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, администрация, абонент или организация разрабатывает план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.

- Подразделения 102 пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния ИНППВ – в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение №2

к постановлению администрации

от «06» марта 2023 г. № 167/01-03

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов, на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предназначенных для целей наружного пожаротушения

| № п/п | Адрес источника НППВ | Кадастровый номер земельного участка на котором расположен источник НППВ | Вид источника НППВ (ПГ, ПВ, ЕВ) | Сведения о собственнике (балансодержателе) источника НППВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 9 (магазин Магнит) | 47:07:0602015:9 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 9 (во дворе дома) | 47:07:0602015:9 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 8 (угол д. 37) | 47:07:0602015:42 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д.10 | 47:07:0602016:663 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д.16 | 47:07:0602015:100 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д.12 (угол дома) | 47:07:0602015:556 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д.11А | 47:07:0602016:98 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, Западный проезд, д. 2Б | 47:07:0602015:199 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, Западный проезд, д.2Б | 47:07:0602015:199 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, Западный проезд, д.14 | 47:07:0602014:41 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 38 | 47:07:0602015:94 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 37 | 47:07:0602015:108 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 36 | 47:07:0602015:103 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-1, д.39 | 47:07:0602015:98 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 39 (угол д. 36 и д. 39) | 47:07:0602015:98 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 27 | 47:07:0602015:102 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, между д. 23 и д. 13, набережная р. Невы, около здания КДЦ «Нева» | 47:07:0000000:93497 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 40 | 47:07:0602015:93 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 30 | 47:07:0602015:112 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, поликлиника д. 29 | 47:07:0602015:14 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, школа | 47:07:0602015:13 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 1 (угол д. 2Б) | 47:07:0602015:97 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 1 (Здание ТЦ (серое) | 47:07:0602015:69 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 5 (площадь Надежды) | 47:07:0602015:123 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 32 | 47:07:0602015:106 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 6 | 47:07:0602016:92 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Петрова дача (поворот на г. Всеволожск) | 47:07:0602019:36 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, завод «Эталон» | 47:07:0602023:4 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, пожарная часть | 47:07:0602023:45 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Щербинка, д. 26 (у д. 25Б) | 47:07:0602022:5 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Щербинка, д.5 (магазин) | 47:07:0602020:55 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Щербинка, 2 линия, у д.4 | 47:07:0602020:121 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Щербинка, на территории старой больницы | 47:07:0602019:52 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Октябрьская, 1 линия, д.5 | 47:01:0000000:53064 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Октябрьская, 1 линия, д.3 | 47:07:0602018:21 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Октябрьская, 2 линия, у д.6 | 47:07:0602018:16 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Октябрьская, 3 линия, (около автомойки) | 47:07:0602018:17 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Озерная, у д. 9 (на горке) | 47:07:0602016:23 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Озерная. у д.1 | 47:07:0602018:728 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Озерная, у подстанции (на перекрестке) | 47:07:0602018:3 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 48 | 47:07:0000000:93763 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 49 | 47:07:0602024:41 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 23 (у магазина «Магнит») | 47:07:0602024:34 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 24 | 47:07:0602024:37 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, у детского сада | 47:07:0602024:21 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 53 | 47:07:0602024:39 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 35 | 47:07:0602024:35 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, школа | 47:07:0602024:4 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 30 | 47:07:0602024:45 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 31 | 47:07:0602024:17 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 55 | 47:07:0602024:36 | ПГ | Администрация |
|  | г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, (старое разрушенное здание между пожарной частью и церковью) | 47:07:0602023:1 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Овцинская, 10 линия, у д.12 | 47:07:0000000:7124 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Овцинская, 1 линия, у д. 68 | 47:07:0602001:19 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Овцинская, 6 линия, у д. 9 | 47:07:0602004:23 | ПГ | Администрация |
|  | д. Невский парклесхоз, Рабочий пер., д. 9 | 47:07:0612001:33 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Перозаводская, у д. 9 (д.1Б) | 47:07:0602013:4 | ПГ | Администрация |
|  | ул. Перозаводская, у д.7 | 47:07:0602013:60 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 132 | 47:07:0601030:2 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 122-120 | 47:07:0601003:27 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 110/6 | 47:07:0601003:48 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 96 | 47:07:0601003:63 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 7 | 47:07:0601004:15 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 99 на углу | 47:07:0601009:77 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 15А | 47:07:0601006:140 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 8А | 47:07:0601006:29 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 18 на углу | 47:07:0601006:74 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 30 | 47:07:0601006:36 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 128 | 47:07:0601003:64 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 60 | 47:07:0601007:147 | ПГ | Администрация |
|  | д .Новосаратовка, у д. 220 | 47:07:0601009:76 | ПГ | Администрация |
|  | д. Новосаратовка, около д. 149 | 47:07:0601009:80 | ПВ | Администрация |
|  | д. Овцино, возле остановки по направлению дороги Санкт-Петербург – г.п. им. Свердлова | 47:07:06002002:82 | ПВ | Администрация МО |
|  | п. Красная Заря возле д. 19, 20А | 47:07:0601024:53 | ПВ | Администрация МО |